Bitte grünen Text anpassen bzw. löschen!!

Ausschreibungstext mobile Heizzentrale

Lieferung einer mobilen Heizzentrale für Heizungs-Warmwasser 90° / 70°C mit internen oder externen Tanklager. Anschluss der Medien mittels Schlauchleitung oder Rohrsystem mit Schnellverschluss. Fernüberwachung per Funk

Leistung in kW:  	8.000

Brenneranlage: 							Heizöl / Gas

- Druckhaltesystem, Anpassungsfähigkeit je Erfordernis

- Heizkreis 							geregelter/ ungeregelter

- integrierte Abgasanlage, Höhe:				10 Meter

- Anlagendruckabsicherung  3 bar

- außenliegende Signallampen für den jeweiligen Betriebszustand

- 50 Meter Elektrokabel, Anschluss 380 V 16 A

- Flanschanschlüsse

- Öllager in Liter					8000 / 20 000 / 50 000

- Gasregelstrecke bis 100 mbar

Mietzeit/Mietkosten:	Anfangspauschale bis 30 Tage:				 EUR

Je weiterer Tag						 EUR / Tag

Wartungskosten			 EUR

Keine Wartungskosten bis Nutzung	 		 Tage

Antransportkostenpauschale: 						 EUR

Abtransportkostenpauschale: 						 EUR

Inbetriebnahme (ohne Rohrverlegungen u. Füllen) 				 EUR

incl. Aufbau der Kaminanlage

Die Anlagenüberwachung erfolgt per Funk

Garantierte Zugriffszeit im Störfall 90 min.

Anfragen an:

H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG

Horkenstr. 31

01728 Bannewitz

Germany

Telefon	+49 (0) 351 40 40 70

Fax	+49 (0) 351 40 40 780

info@mobile-heizzentralen.de

www.mobile-heizzentralen.de